		금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 현장확인 안내(공용공간 0000)

평소 소방안전에 관심을 가져 주시고 의견을 주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다.

귀하의 민원내용은 “*********************************************************”에 대한 건으로 이해됩니다.

******************************************************************************************************************************************************* 피난기구의화재안전기준제4조(적응 및 설치개수 등)제1항 별표1에 따라 12층에는 피난기구를 설치 할 의무가 없기 때문입니다.

소방안전에 관심을 가져주심에 다시 한번 감사의 말씀을 드리며, 위의 사항에 대하여 궁금하시거나 추가 설명이 필요하시면 금천소방서 예방과(6981-6491)로 연락 또는 방문하여 주시면 성심 성의껏 답변 드리겠습니다. 끝.

담당자	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	07/29
양영숙
협조자
시행	예방과-25911	(	2022.07.29	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)