문서번호	에스플렉스센터운영과-23312
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장
최경호	07/29
	여인선

에스플렉스센터 태양광 인버터(8호기) 정비계획

2022. 7.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 태양광 인버터(8호기) 정비계획

태양광 발전이 되지 않는 인버터(8호기)를 신속히 보수하여 시설관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 태양광 인버터 8호기 보수요청(시설용역사 전기팀, '22.7.27)

□ 시설현황

인 버 터			태 양 광
호 기	용량(kW)	설치위치	용량(kW)	모듈수량	설치위치	비 고
1호기	11	스마티움 B3	8.352	174W × 48매	8, 9F	시너지움
2호기	11		8.352	174W × 48매	10, 11F
3호기	11		8.352	174W × 48매	12, 14F
4호기	11		8.352	174W × 48매	13F
5호기	11		8.352	174W × 48매	15F
6호기	11		8.352	174W × 48매	16, 17F
7호기	11		6.264	261W × 24매	18F
8호기	11	스마티움 B2	7.296	152W × 48매	5~8F	스마티움
9호기	11		7.296	152W × 48매	9~12F
10호기	11		7.296	152W × 48매	13~16F
11호기	11		7.296	152W × 48매	17, 18F
12호기	11		7.296	152W × 48매	19, 20F
13호기	3		2.736	152W × 18매	21F

□ 인버터 정비개요

○ 건    명 : 에스플렉스센터 태양광 인버터(8호기) 정비

○ 정비일정 : 2022.7.29.(금)

○ 정비내용 : 파워보드 교체

○ 추진방법 : ******************************

【현황사진】

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '22. 7. : 인버터 정비

○ '22. 8. : 일상경비 지출

붙임  견적서 1부. 끝.