코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	잠두화장실 이용편의를 위한 정비공사(한양도성 유적전시관 관련) 유의사항 알림

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리시의 계약에 따라 공사중인 남산 회현자락 유적전시관 공사와 관련한 잠두화장실 정비공사에 대하여, 중부녹지사업소와의 협의결과를 다음과 같이 알려드리오니 유의하시어 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공사목적: 잠두화장실 이용객 편의향상(BF인증원의 BF기준 적용)

2) 공사내용: 진입경사로 경사도(1:18)수정 및 난간 신설

노후 목재계단 보수, 세면기 교체, 장애인 위생기구 교체 등

나. 회신내용

- 이용객 불편 초래 및 안전사고가 발생하지 않도록 관리감독 철저

- 경사로가 미끄러지지 않도록 조치.

- 화장실 내외 공원시설물에 위해, 파손이 발생하지 않도록 감독 철저

- 공사시행에 따른 민원, 손해발생 시 귀 부서에서 처리

- 공사시행에 따른 안내판 비치

- 공사전후 현장 정리 철저

- 공사하자기간 중 하자관리 철저

- 착공전, 공사과정중 회현자락 관리소장(****************)과 충분한 협의

- 기타 공사추진중 협의가 필요한 사항은 별도 현장 협의.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성유적전시관 시공자), (주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산회현자락 한양도성 유적전시관 감리자)
주무관	박지연		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	07/29
김홍진
협조자
시행	한양도성도감-24062	(	2022.07.29	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관1동 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2674	/전송	02-2133-1063	/	pak1090@seoul.go.kr	/	부분공개(5)