내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	특별관리시설물 소방특별조사 조치명령 대상물 조치완료에 따른 현장확인 결과 보고(아O타워)

1. 관련근거

가. 예방과-28327(2022.07.08.)호『특별관리시설물 소방특별조사 결과에 따른 조치명령           (아O타워)』

나. 예방과-29434(2022.07.25.)호『특별관리시설물 소방특별조사 결과에 따른 조치명령 대상           현장확인 계획 보고(아O타워)』

2. 위와 관련하여 안전시설등 완비증명서 재발급 신청 관련 조치명령 조치완료 따른 현장확인 결과를  다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일: **************

나. 대    상: *****************

다. 담 당 자: 소방위 안홍남, 소방교 박득수

라. 위반내용:

○ 비상구 위치 표시를 위한 복도 유도등 추가 설치 요함 (17, 27, 33층)

마. 결    과: 조치 완료(붙임 참조)

붙임  현장확인 1부.  끝.

담당자	박득수		담당자	안홍남		검사지도팀장	代최영현		예방과장	전결 08/01
조규관
협조자
시행	예방과-29964	(	2022.08.01	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7503	/전송	02-2052-0177	/	pds0974@seoul.go.kr	/	부분공개(6)