문서번호	시설관리과-28494
결재일자	2022. 8. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김민서		김형식	08/01
			유명은
협조

『***************』

인입관 미폐쇄 보고서(우장산동)

2022. 8.

강서수도사업소

(시설관리과)

*****************

인입관 미폐쇄 보고서(우장산동)

명에 의거 강서구 관내 지역담당 업무 수행 중 인입관 폐쇄와 관련하여 다음과 같이 보고합니다.

2022. 8. 1.

보고자 : 지방시설8급 김 민 서

□ 현    황

○ 위    치 : 강서구 ***********

○ 소 유 자 : ******

○ 공사개요 : 분기점 폐쇄(400/40mm 캡폐쇄)

※ 인입관 폐쇄의뢰[요금과-30040(2022.07.29.)호]

○ 내    용 :

- 강서구 화곡동 1089-6호 기존관(1995/SSP/40mm)를 배수관에서 캡폐쇄하여야 하나, 배수관(2010/DCIP/400mm)이 매설되어있는 강서로는 전폭 포장('20년)됨에 따라 도로굴착통제기간(3년)으로 도로굴착이 불가한 실정임.

- 위치도

□ 보고내용

○ 상기와 같은 실정으로, 강서구 *********** 기존 인입관(1995/SSP/40mm)은 굴착가능한 보도에서 밸브폐쇄 조치하고자 하며,

○  해당 수도계량기 보호통이 보도에 위치하고 있어, 수도조례 제 40조(급수설비의 관리책임 등) 대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 등의 책임으로 하고, 대지경계선 밖의 급수설비 관리는 시의 책임으로 한다. 에 따라 수도계량기 보호통을 철거코자 함.

□ 조치의견

○ 강서구 *********** 인입급수관은 도로굴착통제기간(3년)이 지난후 강서구청 도로과에 도로굴착 허가를 받아 분기점 폐쇄하고자 함.  끝.