	종 로 소 방 서
수신	현대건설
(경유)
제목	힐스테이트 창경궁 신축공사내 소화전 이설 요청에 따른 회신

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 현대건설의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. "힐스테이트 창경궁 신축공사" 관련 우리 서에서 관리·운용 중인 소화전 이설 협조 요청에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상  : 1개소 (붙임3)

나. 조건부 허가 사항

1) "힐스테이트 창경궁 신축공사" 완료 전 해당 소화전을 종로소방서와 이설 장소 협의하여 예정지에 설치

2) 공사진행 중 협의한 이설 예정지보다 적합한 장소가 있을 시 착공 신고 전 종로소방서와 반드시 재협의

3) 소화전 이설 등 공사 시 관련 설치 설명서(붙임4) 참조 및 소방관계법과 수도법을 준수하여 설치

4) 해당 공사 구역의 사업일정 및 소화전 공사 내용 변경 시 즉시 통보

5) 협의된 모든 시설은 원상복구를 기준으로 하며 해당 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

************************************

6) 공사 진행 시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 시공함과 아울러 공사 종료 시 소방용수시설의 기능상 이상 유무를 검수 확인을 받도록 함

7) 소방기본법 제28조에 의거 협의된 소화전만 폐전 가능하며 그 외에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함

8) 기타 이설 등 공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소 등과 협의

3. 행정사항

가. 해당 소방용수시설 이설신청서 서식(붙임2)에 의거 착공전 재난관리과로 발송하여 주시기 바랍니다.

나. 이설 등 공사 완료 후 반드시 소방용수시설 설치 완료 검수요청 서식(붙임2)에 의거 작성하여 재난관리과로 발송하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 힐스테이트 창경궁 신축공사내 소화전 이설요청 공문 1부.

2. 소방용수시설 임시폐전 매뉴얼(신청서 및 검수확인요청서) 1부.

3. 이설 요청 대상 소화전 관리카드 1부.

4. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	代이경란		재난관리과장	08/01
정진항
협조자
시행	재난관리과-23295	(	2022.08.01	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(6)