청렴한 오늘, 당당한 내일!
	구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 8월 중 정기 소방용수시설 조사계획

1. 재난관리과-20689(2022.4.25.)호『2022년 소방용수시설 운영기본계획』과 관련입니       다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 시행하고자 합      니다

가. 기 간: 2022. 8. 8.~ 8.16.

나. 대 상: 295개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
295개소	281개	1개	2개	11개

다. 조사일정: 붙임(참조)

○ 주간근무 중 펌프차 등 조사실시(안전관리 책임자 : 각 차량 탑승선임자)

○ 감독자: 센터장

라. 조사요령

○ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거 조사

○ 비상소화장치함 손•망실 여부 및 청소•비품정리

마. 결과조치

○ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도연계)에 즉시

수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

○ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장조치 불가사항은 대응총괄팀 보고

붙임   8월 중 소방용수시설 조사일정 1부.  끝.

담당자	김창환		진압2대장	김문식		119안전센터장	08/01
강창권
협조자
시행	구로119안전센터-21502	(	2022.08.01	)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175, 구로119안전센터 (구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/	hahanga5@seour.go.kr	/	대시민공개