“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	광암아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	광암정수센터 전기설비 기술진단 용역 결과 검토회의 개최

1. 수도법 제74조에 의한 수도시설의 기술진단 시행 관련입니다.

2. 광암아리수정수센터 전기설비 기술진단 용역 결과 검토회의를 아래와 같이 개최 하오니 회의 관계자 께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 2022년 8월 4일(목) 15:00 ~ 17:00

나. 장  소 : 광암아리수정수센터 2층 회의실

다. 발표자 : (주)나래디엔에이 담당자

라. 참석대상

- 본        부 : 기술진단과장, 전기분야 기술진단 담당자

- 광암정수센터 : 정수시설과장, 전기 안전관리자 및 유지관리 담당자

마. 검토 및 회의내용

- 수전설비의 전력품질 및 발전기 측정 결과

- 전동기 및 변압기 용량적정성 측정 결과

- 콘덴서 안정성 및 축전지 정전용량 측정 결과

- 무정전 전원장치 및 낙뢰보호 설비 측정 결과

붙임 : 광암정수센터 기술진단 완료보고 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	권순관		기술진단과장	08/01
백광인
협조자
시행	기술진단과-23261	(	2022.08.01	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층, 생산부 기술진단과 (합동)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1364	/전송	02-3146-1319	/	sgtry@seoul.go.kr	/	부분공개(5)