문서번호	시설관리과-27644
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
주세진	조규환	08/02
		송병욱
협 조
	주무관		윤승구

보고서(맨홀철개 보수)

2022. 8. 2.

북부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서 (맨홀철개 보수)

**************************************맨홀철개 돌출 및 고착되어 현장조사 결과 조치의견을 보고드림.

□ 보고현황

ㅇ 위    치 : **********, ***********

ㅇ 밸브정보 : 2005/DCIP/150㎜, 1989/CIP/100㎜

ㅇ 밸브정보 :

- ********** : 맨홀철개 돌출로 인한 사고위험이 예상됨

- *********** : 소화전 철개 고착으로 비상시 사용불가

□ 현장조사 결과

ㅇ 현장사진

**********	***********

□ 조치 계획

ㅇ 위와 같은 사항으로 추후 사고예방을 위해 철개를 교체코자하며,

ㅇ **********앞 돌출된 철개는 긴급을 요하는 사항으로************************************에 작업의뢰 코자 하며

ㅇ ***********앞 고착된 소화전 철개는 강북구청의 도로굴착 승인을 득한 후『*******************************에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영하고자함.

- 공사개요 : 철개 재설치 1개소(D=100㎜)  끝.