코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	광나루체험센터 지진체험장 고장 발생 보고

1. 안전지원과-2383(2022.2.4)호『2022년 시민안전체험관 청사관리 계획』과 관련입니다.

2. 광나루체험센터의 지진체험장 내 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : 2022. 8. 2.(화) 09:00 ※광나루체험센터 일일점검(체험시설)

나. 대    상 : 지진체험장 내부 천장(시스템 에어컨 고정 불안정)

다. 고장내역 : 지진체험장 내부 천장이 벌어지고 내려앉아 시스템에어컨 고정 불안정 함(안전상 위험요인이 있음)

라. 관련사진

지진체험장 내부(천장 및 시스템에어컨 위치)	천장 내려앉음으로 시스템에어컨 고정 불안정

마. 조치계획 : 체험시설 유지보수 전문업체에 보수(수리) 의뢰 예정

※ 운영계획: 대면체험 진행 시 지진체험을 대신하여 4D라이더영상관 또는 지하철 안전체험을 실시 예정.  끝.

담당자	김명희		광나루체험센터장	신동길		체험관장	화현근		안전지원과장	08/02
이홍섭
협조자	담당자	이명화
시행	안전지원과-29649	(	2022.08.02	)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 238 (능동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4037	/전송	02-2049-4049	/	moogige7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)