문서번호	기전설비과-23786
결재일자	2022. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	기전설비과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김상신	최강욱		김창중		김권기		08/02
							구아미
협 조
	뚝도아리수정수센터소장					김훤기
	정수과장					김경진
	정수시설과장					代전준원
	주무관					이금재
	주무관					최병일
	주무관					임영택

뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업

최종보고회 개최결과 및 향후 추진계획

2022. 8. 1. (월)

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	제1항5호

뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업

최종보고회 개최결과 및 향후 추진계획

「뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업」최종보고회 개최결과 및 향후 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		실증사업 개요

□ 뚝도정수센터 AI송수펌프 실증사업

ㅇ 실증과제 : AI와 빅데이터를 활용한 상수도 송수펌프 운전자동화

ㅇ 실증기간 : ’21.08.01. ~ ’22.07.31.(1년)

ㅇ 실증비용 : 312,800천원

ㅇ 실증장소 : 뚝도정수센터 중앙제어실

ㅇ 실증업체 : 동문이엔티외 3개사

- 총괄(동문이엔티), DB웹(아로텍), AI알고리즘(경기대), 제어(누리제어)

▷ 테스트베드 서울 사업개요

· 대    상 : 4차산업 기술 보유 기업

· 지원방식 : 실증비용 최대 4억원 지원, 실증장소 지원

· 주관기관 : 시 경제정책과, 서울산업진흥원

· 진행절차

제 안 접 수	⇨	의 견 검 토	⇨	서 면 심 사	⇨	발 표 심 사	⇨	산 학 연 심 의	⇨	실 증 협 약	⇨	실 증
서울기술 연구원	상수도			제안심사위원회			서울시청			상수도, 기업, 서울산업진흥원

ㅇ 추진경위

- '21.09. : 뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증사업 협약체결(3자협약)

- '21.10. : 뚝도 중앙제어실 현장근무(주,야) 및 뚝도수계 배수지 현장조사

- '21.12. : 착수보고(부본부장, 생산부장, 뚝도, 중부, 서부, 동부, 물연구원)

- '22.03. : AI송수펌프 알고리즘 개발

- '22.05. : 뚝도정수센터 제어실에 서버 설치(AI분석서버, 플랫폼서버 등)

- '22.06. : 수자원공사 화성정수장 시설 견학

- '22.07. : AI송수펌프 개발 현황 보고 및 시험운영계획수립

- '22.07. : AI송수펌프 시험운영(5일)

Ⅱ		최종보고회 개요 및 개최결과

□ 최종보고회 개요

ㅇ 일    정 : '22.07.26.(화) 15:00 ~ 17:00

ㅇ 장    소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 보 고 자 : 테스트베드 수행업체(동문이엔티 이경진본부장)

- 주관기관(동문이엔티), 협력기관(아로텍), 위탁기관(경기대학교, 누리제어)

ㅇ 보고내용 : 뚝도정수센터 AI송수펌프 테스트베드 실증결과 최종보고

- AI송수펌프 개발현황

- 시험운영결과 및 실증성과

- 추진상의 어려움 및 향후 개선방향

ㅇ 참 석 자 : 총20명내외

- (본부) 생산부장, 기전설비과장, 생산관리과장, 수질과장, 배수과장

- (뚝도) 정수과장, 정수시설과장, 화공6 이금재, 제어실장 최병일, 전기6 배용우

- (수도사업소) 중부·서부·동부 급수운영과장

- (물연구원) 물순환연구과장, 강문숙연구사

************************************************

□ 최종보고회 개최결과

ㅇ 실증결과************

실 증 목 표	충족여부
	**** ************	**** *********
․ 생산계획 예측정확도 ±5%이내	*	*********** ******************
․ 배수지 운영수위 정확도 ±5%이내	*
․ 물공급 수질 법적기준 100%	*
․ 송수펌프 운영 동력비 5% 절감	*

ㅇ 참석자 주요의견

① AI송수펌프 알고리즘에 대한 의견

-*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************

*******************************************************************************

*********************************************************************************************************************

**********************************************************************************************

*****************************************************************************************

*******************************************************************************

*********************************************************************************************************

② 시험운영결과 및 실증성과에 대한 의견

**************************************************************************************************************************************

***************************************************************************

***********************************************************************

*************************************************************************************************

③ 향후 개선방향에 대한 의견

*********************************************************************************

***************************************************************

********************************************************************************************************

******************************************************************************

*************************************************************

Ⅲ		향후 추진계획

□ 추진방법

ㅇ *****************************************

구 분	내 용	비 고
협약당사자	******** **************	*****************
협 약 기 간	**************************
주 요 내 용	*********************** *************** ********************************

※ 세부협약내용은 붙임2. 실증협약서 참조

□ 추진내용

********************************************

*******************************************

******************************************

******************************************************************************************************************************************************

□ 소유권결정

****************************************

********************************************

□ 향후계획

ㅇ '22.08. : ****************************

ㅇ '22.08. : *******************************

ㅇ '22.10. : *************

붙 임 : 1. 최종보고 자료 1부.

2. 실증협약서 1부.

3. 외부자문위원 검토서 각 1부.

4. 회의사진 1부.  끝.