	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(북아현) 구급장비(노닌 산소포화도측정기 9590) 고장 발생보고

장비명(건명)	노닌 산소포화도측정기 9590	관리부서	북아현119안전센터
고 장 일 자	2022. 08. 2.	장 소	북아현 서대문 6-4 구급차 내
원인 및 상태	환자 이송 중 구급차 내부에 떨어지며 기기 일부 파손
조치사항	업체담당자와 전화 한 결과 수리불가로 산소포화측정기 구매 필요함
담당자 의견	활력징후 기본적인 측정장비로 구매 필요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자
	" 해당 없음 "
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 8월 2일 담당자 계급 소방교 성명 육동혁 (인)

	북아현119안전센터장
담당자	육동혁		진압1대장	송영찬		119안전센터장	08/02
代송영찬
협조자
시행	북아현119안전센터-22008	(	2022.08.02	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 (북아현동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5520	/전송	02-2187-8358	/	zer1985@seoul.go.kr	/	부분공개(5)