투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	미세먼지 로봇칭량실 항온항습 시스템 부품 교체 및 수리

대기질통합분석센터 대기측정관리팀에서 관리 운영하는 미세먼지 로봇칭량실 항온항습기 압축기 이상과 칭량실 내부로 유입되는 공기정화 필터 교체 시기가 도래하여 부품 교체 및 수리를 하고자 합니다.

1. 건    명 : 미세먼지 로봇칭량실 항온항습 시스템 부품 교체 및 수리

2. 소요금액 : *******************

3. 납품업체 : *****************

**********************************

*****************

4. 납품장소 : 대기측정관리팀(로봇칭량실)

5. 지출방법 : 대기질통합분석센터 신용카드 결제 후 결제계좌로 입금 조치

(대기질통합분석센터 : *******************)

6. 예산과목 : 보건환경연구원 대기질통합분석센터, 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적 조사, 대기질 통합분석 운영, 일반운영비, 공공운영비(예산편성부서 : 보건환경연구원 운영기획부)

붙임  1. 점검보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.

주무관	조혜윤		주무관	代최정하		대기측정관리팀장	代하광태		대기질통합분석센터장	08/03
최용석
협조자	주무관	배일상		주무관	이나래		총무팀장	박노정
시행	대기질통합분석센터-23664	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3486	/전송	02-570-3267	/	ishall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)