“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	길동119안전센터장
(경유)
제목	지상식소화전(4012호) 보수 공사 완료에 따른 검수 계획 알림

1. 관련근거

가. 길동119안전센터-21384(2022. 7. 21.)호‘소방용수시설 고장발생보고(공설 4021호)’

나. 재난관리과-22636(2022. 7. 21.)호‘지상식소화전(길동4012호) 보수 요청 알림’

2. 우리서 관내 지상식소화전 보수공사 완료에 따른 검수 계획을 알려드리오니 해당 부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할 부서	형식	번호	위 치	보수(공사)내용	비고
**	***	****	*************	*************************

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수결과는 8. 5.(금) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보 관리를 위하여 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 설치 완료 검수 요청서 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 서식 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	김민호		대응총괄팀장	代정용민		재난관리과장	08/03
김원희
협조자
시행	재난관리과-22932	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)