내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(유해물질분석기) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-1384(2022.2.3.)호 「2022년도 강남소방서 소방장비관리 기본계획 보고」

나. 소방장비관리규칙(행정안전부령 제248호)제7조(소방장비 관리운용계획수립)

2. 현장대응단 구조대에서 관리 운용 중인 유해물질분석기가 고장 발생하여 다음과

같이 보고합니다.

가. 모 델 명 : *****************************

나. 고장발생일 : 2022. 8. 3.(수)

다. 고장내역 : 옵틱 엔진 이상으로 인한 유해 물질 시료 분석 불가함

라. 사용여부 : 사용불가능

마. 수리계획 : 수리 비용 견적 고가로 인하여 본부 및 구조팀 협의 후 진행.

붙임  견적서 - TruDefender FTX 수리 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	신진선		구조1대장	代김종수		현장대응단장	08/03
정태진
협조자
시행	현장대응단-25408	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7561	/전송	02-538-1195	/	ghaos1619@seoul.go.kr	/	부분공개(7)