문서번호	물순환정책과-27747
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질관리팀장	물순환정책과장
신동진		정병권	08/03
			代김세정
협 조
	수질화학팀장			박창민

'22년 수질오염물질 감시항목 검사계획

2022. 8.

물순환안전국

(물순환정책과)

'22년 수질오염물질 감시항목 검사계획

신규 수질오염물질의 지정 및 배출허용기준의 설정과 관련하여 수질 오염물질 감시항목에 대한 검사를 아래와 같이 실시하고자 함

추진근거

□ 수질오염물질 지정 등에 관한 지침(환경부 훈령 제1312호)

□ '22년 감시항목 검사계획 통보[환경부 수질관리과-2710(´22.7.19)]

'22년 검사계획

□ 감시항목

- 신규 검사 항목 : 노닐페놀, 옥틸페놀

- 기존 검사 항목 : 과불화화합물3종(PFOS, PFHxS, PFOA)

□ 검사기간 : ´22. 8. ~´23년도 계획 통보시까지

□ 대상선정 및 분석건수

- (조사대상)‘22년 통합지도점검계획에 따라 직접 조사·채취한 시료

- (분석건수) 서울시 전체 100건(신규검사항목 50건, 기존검사항목 50건)

- (업종별 분석대상)

(단위:건수)

분석대상	세차	도금·금속	염색	병원	실험실	기타
100	40	15	15	10	10	10

※ 자치구 시료 검사의뢰 수량에 따라 달라질 수 있음

□ 시료채취·보관·분석방법

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제6조에 따른 「수질오염공정시험기준」을 따름

※ 분석결과의 결과표시는 수질오염공정시험기준의 정량한계를 기준으로 하고, 정량한계 미만의 값은 불검출로 표시

항 목	분석 방법
과불화화합물	ES 04506. 1 과불화화합물-액체크로마토그래피-텐덤 질량분석법
노닐페놀	ES 04613. 1 노닐페놀-기체크로마토그래피-질량분석법
옥틸페놀	ES 04614. 1 옥틸페놀-기체크로마토그래피-질량분석법

행정사항

□ 서울시(물순환정책과) : 감시항목 검사계획 수립 및 결과보고(환경부)

□ 보건환경연구원 : 업종별 대상선정 및 분석, 검사결과 제출

※ 붙임3 양식에 맞춰 기존 검사항목 검사결과 제출

□ 자치구 : 검사대상 협조 및 통합지도점검시 시료채취 후 검사 의뢰

붙임 1. '22년 감시항목 검사계획(환경부) 1부.

2. '22년 통합지도점검대상(시료채취대상 사업장명단) 1부.

3. '22년 감시항목 제출서식 1부.  끝.