투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 7월 의료기기 일상점검 결과보고(24시간 진료실)

2022년 7월 24시간진료실 의료기기 일상점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 점검부서: 24시간진료실

2. 점검일시: 2022.7.01.~7.31

3. 점검주기: 주임간호사가 매일 점검/ 수간호사가 월1회 점검확인

4. 일상점검 목록

- 자동혈압계

- 혈당계

- 고막체온계

- 산소포화도 측정기

- 수동/자동 제세동기

- EKG모니터

5. 기록방법: 작동여부 확인, 양호(0), 불량(X) 표시 후 불량 및 조치내역은 비고란에 기재

수동제세동기-매주 월요일 매뉴얼 자가점검 후 출력하여 부착

붙임 1. 의료기기 일상점검표(7월). 1부.

2. 수동제세동기 점검표(7월). 1부.  끝.

주무관	김연원		주무관	이태금		간호2과장	08/03
양선희
협조자	주무관	문주희
시행	간호2과-22176	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90, 24시간 진료실	/	http://ephosp.seoul.go.kr
전화	02-300-8117	/전송	02-300-8115	/	yeonwonjjang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)