	강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	불량맨홀(소화전) 정비완료대상 현장검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 강서구청 도로과-10281(2022.7.20.)호 "2022년 관내 불량맨홀 정비비 부과 알림(2차)"

나. 재난관리과-22957(2022.8.1.)호 "무적 소방용수시설 및 강서구청 불량맨홀(소화전) 정비대상 현장 검수계획 알림"

2. 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 지하식소화전 1개소

나. 결    과: 양호(세부내역 붙임참조)

붙임 : 불량맨홀 정비대상 검수결과 1부.  끝.

담당자	편재웅		대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	08/03
강경철
협조자
시행	재난관리과-23047	(	2022.08.03	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)