당직근무일지 (2022. 8. 2. 화요일, 숙직)		결재	주무관			급수운영팀장			행정관리팀장		행정지원과장
				백동선			이연창			박관용		08/04
문서번호	현장민원과-25944
수 신 처	내부결재											이영미
접수번호
날씨 : 흐림 , 기온 : 28°C		협 조			주 무 관			박주호

당직자	구 분	소 속	직급	성 명	주요상황, 민원접수 및 처리현황 : 0건	배수지 수위현황
당직사령	급수운영과	6	이연창
구분	건수	시간	위치	관종	구경	조치사항	시간 배수지	11:00(일직) 23:00(숙직)	15:00(일직) 05:00(숙직)
누수신고	0
당직원	현장민원과	6	백동선
목동	3.5	4.8
신정	3.4	4.7
단수사항	0	․ 해당없음
신월	3.8	4.8
우장산	3.2	4.7
당직신고 내용
기전사고	0	․ 해당없음
화곡	3.4	4.0
구 분	시 간	성 명
청사 내․외 순찰점검
본부당직자	18:00	정은주
소․불출수	0	․ 해당없음
순찰시간	적출사항	순찰자	수질(NTU)
특기사항 및 연동전달 사항
1. 안전사고 예방 2. 경계근무 철저
동파신고	0	․ 일반주택 : 건 ․ 아파트 : 건 ․ 연 립 : 건 ․ 기 타 : 건
각과 보안점검
기타사항	0	․ 해당없음
구분 과명	시간	직급	점검자	점 검 사 항
이상유무	재실인원	고객지원시스템 민원접수 현황 (숙직:18:00~09:00,일직:09:00~18:00) : 0건
민원실	22:00	6급	백동선	이상없음	-
22:05
소․불출수	급수불편	옥외누수	옥내누수	수질검사	요금관련	기 타	※ 수질관리기준(0.5NTU이하) 이상일 경우, 수질팀장, 급수운영과장 및 시설관리과장에게 연락조치
요금과	22:05	〃	〃	이상없음	-
22:10
현 장 민원과	22:10	〃	〃	이상없음	-
22:15
행 정 관리팀	22:15	〃	〃	이상없음	-
연 동 확 인 사 항
22:20
연동 사업소 시간	상수도사업본부	남부수도사업소	중앙감시제어실
소장실	22:20	〃	〃	이상없음	-
시 간	근무자	시 간	근무자	시 간	근무자
22:25
급 수 운영과	22:25	〃	〃	이상없음	-
1차 연동	23:00	전태분	23:01	문성원	23:02	이준호
22:30
시 설 관리과	22:30	〃	〃	이상없음	-
22:35
2차 연동	5:00	정은주	5:01	김기찬	5:02	이형석
G I S 편집실	22:35	〃	〃	이상없음	-
22:40

관 용 차 량 입 고 현 황

연번	차 종	차량번호	확 인	입 고 내 역 및 조치사항	비 고	연번	차 종	차량번호	확 인	입고내역 및조치사항	비 고
1	니로EV	02나5840	○	사업소 입고완료	행정지원과	28	카셈2.5kL급수	83두0110	○	사업소 입고완료	시설관리과
2	쏘울EV	53어7408	○	사업소 입고완료	〃	29	스타렉스(가스)	82서0401	○	사업소 입고완료	〃
3	아이오닉(전기)	09나1053	○	사업소 입고완료	〃	30	봉 고 3 E V	88더0855	○	사업소 입고완료	〃
4	모닝	30누2141	○	사업소 입고완료	〃
5	모닝	30누2142	○	사업소 입고완료	〃
6	모닝밴	66조7150	○	사업소 입고완료	요금과
7	니로EV	02나5976	○	사업소 입고완료	〃
8	스타렉스	91소7258	○	사업소 입고완료	〃
9	니로EV	02나5928	○	사업소 입고완료	현장민원과	임대	모닝	40호3431	○	사업소 입고완료	수질팀
10	니로EV	02나5824	○	사업소 입고완료	〃	임대	모닝	65하6235	○	사업소 입고완료	수질팀
11	아이오닉(HB)	04나0771	○	사업소 입고완료	〃
12	모닝밴	31루8503	○	사업소 입고완료	〃	연번	차 종	차량번호	확 인	입고내역 및조치사항	비 고
13	봉고3EV	88더0898	○	사업소 입고완료	〃
14	모닝	30누2143	○	사업소 입고완료	〃
15	모닝	30누2144	○	사업소 입고완료	〃
16	스타렉스(경유)	90오4878	○	사업소 입고완료	급수운영과
17	포터2더블캡	88보0516	○	사업소 입고완료	〃
18	포터2더블캡	89주0441	○	사업소 입고완료	〃
19	포터2더블캡	89주0444	○	사업소 입고완료	〃
20	스타렉스(가스)	82서0402	○	사업소 입고완료	〃
21	아이오닉(전기)	09나1059	○	사업소 입고완료	〃
22	스타렉스(가스)	97어1744	○	사업소 입고완료	〃	미입고 차량현황(09:00기준)				야간 및 휴일 차량운행 현황
23	스타렉스(가스)	91소7208	○	사업소 입고완료	〃	관용차량		오토바이
24	스타렉스(가스)	91소7283	○	사업소 입고완료	〃
25	포터2더블캡	88보0517	○	사업소 입고완료	시설관리과
26	봉고3EV	88더0853	○	사업소 입고완료	〃
27	아이오닉(전기)	09나1061	○	사업소 입고완료	〃