저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 건축물 보고

안전관리팀장		시설관리과장			결재
이동구		08/04
		김상웅
협 조

명에 의거 종로구 관내 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 신청 건축물에 대하여 현장조사 하고 아래와 같이 보고합니다.

2022.08.04.

보 고 자 : 지방시설주사 이 동 구

□ 조사현황

건물명칭	********
건물현황	관 리 자	***	소 재 지	****************
			전화번호	***********	건축년도	-
	건물용도	교육연구시설		건물층수	1 / 4
저 수 조 (물탱크 현황)	설치위치 (지하/고가)	개소	규모(톤)	물탱크재질
		- / 1	- / 17	- / SMC
구 분		조 사 내 용
시행현황	조사내용	********************************
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	변경(직결급수)
	관련도면 검토	-
	기 타	-

□ 검토의견

○ 신청 건축물은 상기 조사내용과 같이 *************************** ********************************************하고자 함

붙 임 : 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 공문 및 현황조사 사진 각 1부.  끝.