문서번호	먹는물분석과-23229
결재일자	2022. 8. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
이희진		조우현	08/04
			이상미
협조
	주무관		이기한

이온크로마토그래프 질량분석기 유지관리 보고

2022. 8.

먹는물분석과

이온크로마토그래프 질량분석기 유지관리 보고

브롬산염, 클로레이트 등 소독부산물 분석에 사용되는 이온크로마토 그래프 질량분석기를 점검한 결과 일부 부품의 교체가 필요하여 수리하고자 함

1. 보 고 자: 먹는물분석과 보건연구사 이희진

2. 기기내역

○ 기 기 명: 이온크로마토그래프 질량분석기(Dionex ICS-5000+/HP6460)

○ 제조회사: Thermo Fisher Scientific

○ 구입일자: 2013. 8. 1.

○ 구입가격: ***********원

○ 설치장소: 본관 3층 무기물분석실

3. 유지관리 내역 및 점검 결과

○ 고장일자: 2022. 7. 13.

: **********************************************************************

○ 고장내용

: *******************************************

************************************************************************************

	부품명	규격	수량	공급가액
1	*******	EA	1	*********
			부가세	*******
			총 계	*********

이온크로마토그래프 질량분석기 점검	부속부품 교체

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계

○ 수리 비용

○ 경제적 수리한계금액

취득 가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
***********원	********************************************* = ************

* 이온크로마토그래프의 내용연수: 10년

5. 보고자 의견 및 향후 계획

○ 본 장비는 원·정수, 염소분산주입시설 수돗물 및 현장제조염소 분석항목 분석 장비로 수시 사용하여야 하며 대체 가능한 장비가 없음

○ 산출기초조사 후 적합한 업체 선정

○ ************************************************************

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          3부.  끝.