“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2022-3-1)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
8.1.(금)	50,000	8. 1.	25,430	25,400	6607	20.0	1.282	#2-PAHCS-A
		8. 1.	25,400	25,250	6607	20.0	1.282	#2-PAHCS-A
		"이	하	빈	칸"
합계			50,830	50,650				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 2부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	08/04
정충구
협조자
시행	정수과-25525	(	2022.08.04	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)