문서번호	정수시설과-23048
결재일자	2022. 8. 5.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
전문관	정수시설과장
최원섭	08/05
	代전준원

고압가스 수불부 취수장(08/04)

(08/05)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					19,347
08.01		1,025	590	1,615	17,732
08.02		979	591	1,570	16,161
08.03		1,171	685	1,856	14,306
08.04		1,050	541	1,591	12,715
08.05				0
08.06				0
08.07				0
08.08				0
08.09				0
08.10				0
08.11				0
08.12				0
08.13				0
08.14				0
08.15				0
08.16				0
08.17				0
08.18				0
08.19				0
08.20				0
08.21				0
08.22				0
08.23				0
08.24				0
08.25				0
08.26				0
08.27				0
08.28				0
08.29				0
08.30				0
08.31				0
합계	0	4,225	2,407	6,632