문서번호	급수운영과-27654
결재일자	2022. 8. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손성우	이승우	08/05
		최춘근

『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중 상수관로 이설공사』관련 단수 및 밸브조절 계획 보고

『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중 상수관로 이설공사』관련

단수 및 밸브조절 계획 보고

2022. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중 상수관로 이설공사』관련

단수 및 밸브조절 계획 보고

도시기반시설본부에서 시행중인『영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)』중 상수도관 원인자 공사와 관련, 연락공사 시 필요한 밸브조절 계획에 대하여 아래와 같이 보고드림.

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중

상수도관로 이설공사

ㅇ 위    치: **********************

ㅇ 시공일자: ************************

ㅇ 공사개요: **************************

ㅇ 발 주 처: 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단

ㅇ 시 행 사: 현대건설㈜

ㅇ 시 공 사: ㈜장수티엔시

☐ 현황 및 보고내용

ㅇ 현    황

- 위    치: *********************

- 수    계: *********

- 수    압: ********

- 단수세대: *******************************

- 내    용: 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사 중 지하연속벽 시공구간 내 저촉되는 상수도관(파르나스타워 인입관, D250mm) 이설공사 시행시 단수가 수반되어 밸브조절이 필요한 사항임.

※ 파르나스타워 시설담당자와 단수공사 진행 협의 완료함.

- 공사 위치도

****

☐ 검토내용

ㅇ 밸브 조절 대상

*******************************************************************

※ 수계조절요원: 지방기계주사 최창원, 최우석

ㅇ 밸브 조절 위치도

- 밸브 조절

****

※ 단수세대 : 삼성동 159-8 (파르나스타워, 2,780ton 저수조 사용중)

ㅇ 밸브 조절 계획

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 공사 등 지연 시 비상 상황 발생대비 급수차 대기, 기타 사항은 『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 시행

☐ 조치계획

ㅇ 상기 단수 및 밸브 조절 계획에 의거 상수도관 원인자 이설공사를 시행하여, 수질사고 예방 등 시민급수에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

ㅇ 수계조절 및 입회자 초과근무 적용

- 수계조절요원: 지방기계주사 ***

- 입   회   자: 지방시설서기 ***

※ 관련근거: 지방공무원 복무규정 제4조, 서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조 및 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

ㅇ『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 통수 전 수질검사 실시

- 통수 전 수질검사 의뢰(급수운영과 → 수질팀)

붙임: 통수전 수질검사 의뢰서 1부.  끝.