문서번호	예방과-27115
결재일자	2022. 8. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	박종현	전결 08/05
		代박종현

주유취급소 소방검사[구로소방서 자가주유소]

검사의 개요		검사 구분	2022년 주유취급소 소방검사
		검사연월일	2022년 8월 5일
		검사공무원	소속			계급	성명		연락처
			예방과			소방경	박종현		6981-6300
			예방과			소방위	봉하국		6981-6301
		검사입회자	성명(관계)			***	생년월일
대상현황	대상명	***********				관리자	*************
	주 소	***********				전화번호	*************
검사내용 및 검사결과	검사내용			검 사 결 과			불 량 내 용
	주유취급소및 저장·취급 기준 준수 여부			■ 양호 □ 불량
	옥내주유취급소 기준적합 여부및 위험요인 확인			■ 양호 □ 불량
	위험물안전관리자(대리자)선임여부 및 근무실태			■ 양호 □ 불량
	주유소 점검 기록부 비치 및 비상방송설비 작동 상태			■ 양호 □ 불량
	기타
조치계획
비 고		위험물안전관리법 규제 강화 폭염 관련 주유취급소 안전관리 교육
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 다음과 같이 보고합니다. 2022년 8월 5일 검사공무원: 박 종 현 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 봉 하 국 (서명 또는 인 생략)

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.