문서번호	시설과-21851
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
남광현		代남광현	08/08
			이상용
협 조

- 남산공원 팔각안내센터 리모델링공사 -

주입식 균열보수 증가에 따른 공사실정 보고

2022. 08.

중부공원녹지사업소

(시설과)

- 남산공원 팔각안내센터 리모델링공사 -

주입식 균열보수 증가에 따른 공사실정 보고

남산공원 팔각안내센터 리모델링공사 진행 중 1층 보 및 슬라브 균열이  설계보다 많이 발생됨에 따라 아래와 같이 조치 계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 남산공원 팔각안내센터 리모델링공사 주입식균열보수 실정보고【중정 2022-0709호】

□ 팔각안내센터 리모델링공사 구조안전진단 기술사 검토의견 요청【시설과-21768호】

Ⅱ		보 고 내 용

□ ***********************************************************

□ 기술사 자문의견 : 기존 보의 균열에 대한 주입보수 시행이 적절함

□ 공사변경 내역

공 종	단위	당 초		변 경		증·감액 (천원)
		수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
********	*	****	***	****	*****	*****

Ⅲ		조 치 계 획

□ 상기 내용과 같이 원활한 사업추진을 위하여 시공사로 하여금 선 작업지시하고, 향후 사업예산 범위내에서 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 관련문서 및 자문의견서 각 1부.  끝.