	노 원 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	공릉119안전센터 정전사고에 따른 고객부담금 협의 결과 보고

1. 관련근거

가. 노도지(배전)-504(2022.08.05.)호「공릉119안전센터 수급지점 질의에 대한 회신」

나. 노도지(배전)-406(2022.06.21.)호「수급지점이후 전기설비 불량에 따른 임시

송전 및 후속조치 안내」

다. 동향보고-(2022.06.21.)호「공릉119안전센터 지중화구간 배전선로 고장 발생 보고」

	< 사 고 개 요 >
▷ 정전일시: 2022.06.17.(금) 21:58분경 ▷ 사고장소: 공릉119안전센터 지중인입선(저압접속) 맨홀 ▷ 정전원인: 화랑6 지상변압기 2차측 지중인입선(고객설비) 불량에 따른 정전

2.「2022.06.17.(금) 21:58분경 공릉119안전센터 정전발생」에 따른 임시 가선된 공중 인입선 설치비용과 불량 지중인입선 교체비용에 관한 노원소방서와 한국전력공사(노원지사)와의 고객부담금 협의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수급지점

○ 서울시 노원구 공릉동 656-4번지 사유지내 저압접속함(한전 저압선과 당소 인입선 연결점)

○ 판정근거

- 지중화 관련서류는 보존기한 경과로 확인불가⇒ 노도지(전력)-484(2022.07.28.)

- 전자도면 구축 전 지중저압 도면(원도) 확인결과 당사(한전) 설비로 추정

- 한전 배전운영부, 전력공급부 및 소방서 합동 현장실사 시행(2022.07.25. 총3회)

나. 후속조치

○ 임시 가공인입선 공사: 인입선 설치(2022.06.18. 기 완료) 및 철거 당사(한전) 시행

○ 지중인입선 복구공사: 기존 저압관로 활용불가시 인근 관로 활용 케이블 포설

※ 공사시기: 2022.8월 ~ 9월 예정

다. 부담금: 공사비(철거,굴착,재설치,지중인입)전액 한전부담

※ 예산절감액: 금50,000천원(일금오천만원) 추정

붙임: 1. 수급지점 이후 전기설비 불량에 따른 임시송전 및 후속조치 안내(한국전력) 1부.

2. 공릉119안전센터 수급지점 질의에 대한 회신(한국전력) 1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
담당자	최용범		장비회계팀장	장충식		소방행정과장	권철수		소방서장	08/08
김성회
협조자
시행	소방행정과-24526	(	2022.08.08	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6829	/전송	02-948-6119	/	119hyena@seoul.go.kr	/	대시민공개