문서번호	정수시설과-21624
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
엄주원		마동훈	08/08
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			이생기

22년 7월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 7월 유해위험요인 점검결과 보고

□ 점검 개요

○ 일시 : '22. 7. 8.(금) / '22. 7. 22.(금)

○ 점검대상 : 염소실, 관리본관, 취수펌프동

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
염소실	▸ 모서리 충격흡수제 미부착 ▸ 벽면 돌출부 충돌위험 ▸ 크레인 조작스위치 방향표시 탈락 ▸ 구리스 물질안전보건자료 미확보 ▸ 중량물 표지 미부착 ▸ 방독마스크 개인보호구 이름 미표기	정수과
관리본관	▸ 접견실 창고 물질안전보건자료 미확보 ▸ 접견실 창고 조명 미점등	행정관리과
취수펌프동	▸ 크레인 조작스위치 커버 오염 ▸ 크레인 안전검사 증명서 미교체 ▸ 공기압축기 윤활유 부족	원수관리과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 07월 상반기 보고서 1부.

2. 2022년 07월 하반기 보고서 1부.  끝.