문서번호	기전설비과-22507
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
허준혁		08/08
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고

2022. 8. 5.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 8. 5.(금) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 8월 누계 114.6㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (금)	내일 (토)	모레(일)
기상 현황	구름 조금	비	비
강수확률(%)	0	30~60	30~60
예상강수량	0㎜	2~6㎜	2~9㎜
누계강수량	금년 누계 901.4㎜ (1~8월 평년 누계 1168.6㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	880.210	880.210	203.670 (244)	83.471
소양강댐	154.005	330.259	1794.470 (2,900)	61.878
충주댐	707.013	662.072	1722.633 (2,750)	62.641

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.23	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m