	동 대 문 소 방 서
수신	김영희 귀하(12219 경기도 남양주시 평내로 163 3층 301호 (평내동))
(경유)
제목	방염성능검사 시험결과 및 성적서 교부(75-12)

1. 평소 소방방재행정 업무에 관심을 가지고 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며 귀하께서 신청한 방염성능검사 결과에 따라 다음과 같이 성적서를 교부합니다.

가. 대  상

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
******	*****	***	********* **************	**********	***

나. 시험결과 : **

시험항목	잔염시간 (기준:20초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
*********	***	***	**	***	**
*********	***	***	****	*	**

다. 안내사항

1) 2022년 *****에 신청하신 방염성능검사 시험결과를 위와 같이 알려드리오며, 방염성능검사 성적서를 2022년 *****까지 교부해 드리겠습니다.

2) 동대문소방서 ***************에 오셔서 수령하시고, 향후 방염처리물품의 변동이 있을 경우에는 방염성능검사를 받아야 함을 알려드립니다.

	【부조리신고 안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  1. 방염성능검사 성적서 1부.

2. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	김도열		예방팀장	고헌		예방과장	전결 08/08
강상욱
협조자
시행	예방과-27562	(	2022.08.08	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1274	/전송	02-2187-8182	/	kdy104@seoul.go.kr	/	부분공개(7)