문서번호	시설관리과-27949
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이범환		김영민	08/08
			代조규환
협 조

'22년 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 결과보고

2022. 8.

북부수도사업소

(시설관리과)

2022년 아리수올림터․증압장

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 결과보고

아리수올림터․증압장 운영 직원의 응급 조치 능력을 향상 시키고, 안정적 급수 공급 체계를 유지하기 위한 정전 및 사이버테러 대응 모의 훈련을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 아리수올림터․배수지 기전설비 유지관리 종합 계획
(본부 시설관리과-598호, 2022. 1. 18.)

□ 훈련개요

○ 대    상: *********************************

○ 일    시: ***************************

○ 훈련방법

- 미아아리수올림터 등 기전 시설물을 대상으로 사고 및 지진발생 등에 따른 한전 전원 정전에 대비한 신속한 대응 훈련

- 사이버테러에 의한 펌프 가동 중단 등에 대한 대응 훈련

- 코로나19로 인한 사회적거리두기 방역지침을 준수하여 교육시행

▷ 정전 훈련메시지는 각종사고 및 지진으로 인한 주전원 정전을 가상하여
메시지를 부여하고, 정전시 예비전원변경 운영 능력 향상에 중점

▷ 사이버테러 훈련메시지는 수도사업소 제어실 사이버테러 발생 시 가압펌프 중단 및 단수를 가정하여 메시지를 부여하고, 현장출동, 펌프가동, 현장운전모드 전환 후 별도 제어실(신상계아리수올림터)에서 시설물 운영·감시훈련에 중점

○ 훈련평가: 코로나19 확산방지 및 예방을 위하여 사업소 자체점검

□ 훈련 흐름도

○ 북부수도사업소 제어실 담당 주무관 주관으로 훈련 진행

○ 정전 및 지진 대비 훈련실시 흐름도

○ 사이버테러 훈련실시 흐름도

□ 훈련결과

○ 코로나19로 인한 자체점검, 북부수도사업소 기전팀 11명 참석

○ 상황에 적합한 준비된 시나리오에 맞추어 성공적으로 훈련 종료

붙임  1. 정전 및 사이버테러 대응 정전 조치요령 및 가상시나리오 각 1부.

2. 훈련사진 및 훈련 참석자 명단 각 1부.  끝.