저수조(소형) 의무 청소대상 제외 건축물 조사 보고서(진영상가주택)

문 서 번 호		결재	담 당	급수관리팀장	급수운영과장
			한국권	代강병국	08/08
급수운영과-29471					성기선

명에 의거 업무 수행 중 아래와 같이 저수조 청소 의무 대상(소형) 제외 요청이 접수되어 현장조사한 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 현황

○ 내  용: 직결급수 전환에 따른 저수조 청수 의무 대상 제외 요청

○ 위  치: ***************************

○ 점검일: 2022. 5. 19.(목)

□ 보고내용

○ **********************저수조를 현장확인 바, 우회배관 설치 후 정상 출수 되고 있음을 확인하였음.

□ 조치의견

○ 직결급수 전환이 확인되어 저수조 위생조치 의무 및 청소 대상에서 제외하고자 하며,

○ 향후 소출수시 펌프사용으로 인한 가압급수로 전환됨을 안내함

붙임 : 1. 직결급수 전환 보고 1부.  끝.