문서번호	정수시설과-23105
결재일자	2022. 8. 9.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
전문관	정수시설과장
최원섭	08/09
	代전준원

고압가스 수불부 취수장(08/08)

(08/08)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					19,347
08.01		1,025	590	1,615	17,732
08.02		979	591	1,570	16,161
08.03		1,171	685	1,856	14,306
08.04		1,050	541	1,591	12,715
08.05		1,061	583	1,644	11,072
08.06		930	605	1,535	9,537
08.07		905	592	1,497	8,040
08.08		866	510	1,376	6,664
08.09				0
08.10				0
08.11				0
08.12				0
08.13				0
08.14				0
08.15				0
08.16				0
08.17				0
08.18				0
08.19				0
08.20				0
08.21				0
08.22				0
08.23				0
08.24				0
08.25				0
08.26				0
08.27				0
08.28				0
08.29				0
08.30				0
08.31				0
합계	0	7,987	4,697	12,684