문서번호	대기질통합분석센터-23913
결재일자	2022. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
박후경	오석률	08/11
		代오석률

미세먼지 간이측정망

네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

미세먼지 간이측정망

네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

미세먼지 간이측정망 통신 장애발생시 신속한 원인파악 및 대처 등 관제시스템 안정적 운영을 위한 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

□ 추진근거

○ 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 계획(대기질통합분석센터-23198호)

- '20년3월 네트워크 관제 목적으로「XN시스템즈 네오메니저」설치 운영

□ 네트워크 통합보안관리 시스템(XN시스템즈 네오메니저)기능 및 사양

항목	세부내용
Management	전체등록 장비 현황 모니터링
	CPU, Memory및 트레픽 사용률
	폄웨어 및 모델정보 확인
	실시간 회선 및 장비상태 체크
	실시간 장애 및 복구 알람
	지역별 장애 현황
	이벤트 및 세션로그
	장애 및 알람 로그
Report	CPU, Memory 및 트래픽 사용률 리포팅
	알람 횟수 리포팅
	시/일/주/월 단위 보고서
	그룹별/개별 보고서
Management	Firewall, IPS 정책 및 DB 배포
	관리자 및 VPN, 인증서 배포
	IP, Port, Time 그룹 배포
	배포된 인증서 관리
	ZTI(Zero Touch Installation) 기능 지원

□ 점검일시 : 2022. 8. 8.(월). 13:00~18:00

□ 점검 방법 및 내용

○ 장비제조·납품·운영사인 XN시스템즈에서 방문·시스템접속 점검

○ 펌웨어 업테이트 및 패치 진행

□ 주요점검 내용

******************

********************************************************

******************************

***********************************************

□ 기대효과

○ 간이측정망 LTEVPN 운영 정보를 실시간 확인

○ 수신오류 개선 등 안정적인 간이대기측정망 관리시스템 운영

□ ***************

***********************************************

*******************************************

붙임 : 통합관리서버 유지보수 보고서 1부.  끝.