문서번호	건축기획과-29415
결재일자	2022. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	08/11
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
송파구 잠실진주아파트 주택재건축 정비사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지하철 8호선 인접구간은 계측관리를 더욱 철저히 하여 안전한 시공이 이루어질 수 있도록 조치하기 바람.	‘22년 제7차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.05.19.: '22년 제7차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.06.27.: 이행결과 검토 요청(송파구 주거사업과→건축기획과)

○ ’22.08.03.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.08.04.~08.11.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 지중경사계 계측관리 기준 중 지하철 8호선과 인접한 6개소에 대해서는 0.002H를 관리기준으로 적용할 것이 아니라, 지하철 안정성 해석 시 계산된 변위를 관리기준으로 사용하기 바람. ○ 지하철 8호선 인접구간에 차수를 목적으로 적용된 무근겹침 CIP는 아파트 인접구간에 적용한 철근 보강 CIP보다 강성이 낮아 큰 변위가 발생할 가능성이 있으므로 보다 철저히 변위와 지하수에 대해 관리하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 송파구 주거사업과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.