코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	금천구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	가로변 시내버스정류소 지장물 정비사업에 대한 사전검토 회신

1. 교통정보과-26272(2022.08.01.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 해당 사업구간 내 BIT 형태변경 및 이설에 관련하여 아래 검토사항 및 붙임과 같이 회신하오니 가로변 버스정류소 지장물 정비사업에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 부서의 담당자/유지보수업체의 입회하에 BIT 설치 등 적절한 조치를 할 것(구체적인 조치방법은 추후 협의)

※ 서울시 BIT유지관리업체 : ********************************

나. BIT의 이전/재설치 위치는 버스진입방향 뒤쪽(BIT의 화면과 도착버스가 같이 보이도록 설치)으로 할 것

다. 지주형 BIT를 알뜰형 BIT로 교체하는 것이 아닌, 무장애 최소영역(7m) 외부로 이설하여, 승하차에 지장이 없도록 않도록 할 것

라. BIT 전기배선은 지중에서 접속점이 없도록 시공

마. 공사 및 이에 따른 피해의 원상복구는 원인자 부담으로 시행

바. 승차대 조명 전기요금과 BIT 전기요금이 분리되도록 승차대 전원 계량기의 1차측에 BIT 케이블을 접속할 것.

사. 공사준공 후 공사업체현황(참여인력,연락처 포함) 및 준공도면(전기도면), 준공사진  등 준공내역을 우리시에 제출할 것.

붙임  시내버스정류소 지장물정비사업 사전 부서의견(BIT) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김영민		버스정보팀장	가순종		교통정보과장	전결 08/11
이수진
협조자
시행	교통정보과-26755	(	2022.08.11	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문1청사 1동 14층 교통정보과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4948	/전송	02-2133-4990	/	ym9008@seoul.go.kr	/	부분공개(6)