문서번호	시설관리과-28191
결재일자	2022. 8. 11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형선	조규환	08/11
		代조규환

상수도시설물 점검 결과보고

상수도 시설물 점검 결과 보고

2022.  8.

북부수도사업소

(시설관리과)

상수도 시설물 점검 결과 보고

장마철 집중호우로 인한 피해를 최소화하고자 강북구 관내 지역에 설치 된 상수도 시설물(맨홀)을 점검하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간: 2022. 8. 10.(수)

○ 점 검 자: 5명(시설운영팀장 외 4명)

○ 점검내용

- 강북구 관내 상수도시설물 (맨홀 철개) 고정,단차 및 포장 상태 등

○ 도로별 구간 및 연장

연 번	도로명	구 간	연 장	비고
*	***	******************	*****
*	****	*****************	*****
*	*****	*******************	*****
*	****	******************	*****
*	********	*****************	*****
*	***	****************	*****

위치도 1	위치도 2

Ⅱ		점검결과

○ 1~6구간 현장점검 사진 및 결과

- 점검결과: 특이사항 없음

3구간	이상없음	4구간	이상없음

5구간	이상없음	6구간	이상없음

1구간	이상없음	2구간	이상없음

끝.