“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가성소다(NaOH 50%) 계량관리(2022-1)

약품명 : 가성소다(NaOH 50%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
8.11.(목)	25,000	8. 11.	25,310	25,280	7324	30.0	1.5197	NaOH-A
		"이	하	빈	칸"
합계			25,310	25,280				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 1부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	08/11
정충구
협조자
시행	정수과-25874	(	2022.08.11	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)