“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2022-3-2)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
8.10.(수) ~8.12.(금)	150,000	8. 10.	25,290	25,400	6716	20.0	1.283	#2-PAHCS-B
		8. 10.	25,350	25,250	6623	20.0	1.283	#2-PAHCS-B
		8. 10.	25,270	25,140	6623	20.0	1.283	#2-PAHCS-A
		8. 11.	25,270	25,160	6603	20.0	1.282	#1-PAHCS-2
		8. 12.	25,520	25,380	6604	20.0	1.282	#1-PAHCS-2
		8. 12.	25,320	25,370	6621	20.0	1.282	#1-PAHCS-2
		"이	하	빈	칸"
합계			152,020	151,700				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 6부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	08/12
정충구
협조자
시행	정수과-25920	(	2022.08.12	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)