문서번호	시설보수과-23869
결재일자	2022. 8. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		이정국	08/12
			차창훈
협조

수해방지대책 일일상황보고

(8월 12일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(8.11. 09:00 ~ 8.12. 08:30)

2022.08.12.(금) 08:30 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 흐리고 비 2. 오늘 : 맑음
강수확률(%)	· 0 %	예상강우량	0mm
기상특보 현 황	특이사항없음
강우량(mm)	누계 강우량 (5.15부터)	전일 강우량	금일 강우량
1,137	37.5	0
단계발령 현 황	1단계	발령사항	- 8.10 06:00 : 2단계 전환 - 8.10 19:40 : 1단계 전환
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
19	10	2 (상시근무자1)	1	-	6
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	3	-	-	-	-	3	-	-
가동시간(1분)	8	-	-	-	-	8	-	-
토출량(톤)	40	-	-	-	-	40	-	-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 매헌, 호암길지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
3	-	3	-	-	3	-	3	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	5.26	24.75	14,216	6,993
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	7.55
특기사항	·19:00 ~ 02:00 : 연간단가(터널,복개) 노들길 침수로 교통통제 지원(근무자 6명, 싸인보드2대)