“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사결과 통보(월계배수지 3지)

급수운영과-29220(2022. 8. 11.)호와 관련, 월계배수지(3지) 내부방식공사 후 담수된 수돗물 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 검사대상 : 월계배수지(3지)

나. 검사일시 : 2022.8.12.(금) 13:45~14:10

다. 검사결과

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
월계배수지 (3지)	****	****	***	****	****	****	*****

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	김미라		수질팀장	代김미라		행정지원과장	08/12
송종선
협조자
시행	행정지원과-28391	(	2022.08.12	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	cklove0924@seoul.go.kr	/	부분공개(5)