	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 맨홀 일제점검 계획 보고(역촌)

1. 관련문서

가. 서울시 도로관리과-26418(2022.7.28.)호 『맨홀사고 횡단전파 및 일제점검 요청』

나. 은평구청 도로과-12313(2022.8.5.)호 『은평구 도로상 맨홀 일제점검 요청』

다. 재난관리과-23071(2022.08.11.) 『소방용수시설 맨홀 일제점검 알림』

2. 위와 관련 역촌119안전센터 내 안전사고 예방으로 소방용수시설 맨홀 일제점검 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2022. 8.12.(금)~ 8.26.(금)

나. 조사방법 : 팀별 당번 근무 중(1,3팀은 정기소방용수시설 조사시 병행) 실시

다. 조사내용  : 소화전 틀파손, 소음, 지반침하 등 변형 여부

라. 대     상 : 공설 총449개소

구분 계	소화전			급수탑
	지상식	지하식	다용도
449	115	330	3	1

마. 제출기한 : 2022. 8. 29.(월)한.  끝.

3. 행정사항

각 팀별 진압대는 펌프차 출동 후 귀소 및 당번근무 중 관내 소방용수시설 맨홀 일제점검

병행 실시하시기 바랍니다.  끝.

담당자	이구연		진압2대장	김희대		119안전센터장	08/12
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-22075	(	2022.08.12	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)