염소용기 계근대장(정수장 8.11)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/12
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0372	568	0383	561
2		735	539	0381	562
3		0322	565	0355	565
4		0382	560	0388	562
5		3110	564	0632	541
6		0368	567	0335	566
7
8
9
계		6 병	3,363	6 병	3,357
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,850 kg		3,410 kg
	자체계근	8,890 kg		3,410 kg
용기무게		3,363 Kg		3,357 kg
납품수량		5,487 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		87 kg		53 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.