문서번호	행정지원과-28388
결재일자	2022. 8. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김미라	代김미라	08/12
		송종선

통수 전 수질검사 결과보고서

(월계배수지 3지)

2022. 8.

행정지원과

통수 전 수질검사 결과보고서

급수운영과-29220(2022. 8. 11.)호와 관련하여 월계배수지(3지) 내부방식공사 후, 담수된 수돗물 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 8. 12.

보고자 : 환경6급 김미라

□ 검사대상 : 월계배수지 (3지)

□ 검 사 자 : 김미라, 윤동연

□ 검사일시 : 2022. 8. 12.(금) 13:45~15:10

□ 검사항목 : 7개 항목

□ 검사결과

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
월계배수지 (3지)	****	****	***	****	****	****	*****

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 급수운영과에 통보하고자 함.  끝.