“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2022년 전식방지시설물 점검결과 알림(강서)

1. 시설부 시설관리과-23987(2022.8.10)호와 관련입니다.

2. 2022년 강서수도 전식방지시설물 합동점검 결과를 아래과 같이 알려드리니 조치결과를 2022.9.16까지 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 점검결과 : 조치필요 시설 1건

해당시설	조치 전	조치 후	비고
외부전원 5-B-1			정류기 주변 폐수목 적치

붙 임 : 1. 전식방지시설물 점검결과 보고(강서) 1부

2. 전식방지시설물 점검결과 내역 1부

3. 시설물 점검표 45부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	오충환		시설관리과장	08/16
신근호
협조자	주무관	문강수
시행	시설관리과-24090	(	2022.08.16	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1541	/전송	02-3146-1529	/	llica819@seoul.go.kr	/	부분공개(5)