문서번호	총무과-33136
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
이한표	성호준	08/16
		이계열

본관 승강기 월간점검 결과보고('22.7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8.

행정국

(총무과)

본관 승강기 월간점검 결과보고('22.7월)

『승강기 안전관리법 제31조』에 따른 본관 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 수직형휠체어리프트) 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

*******************************************

ㅇ 업  체: 삼정엘리베이터㈜('22년 본관 승강기 유지관리 용역 업체)

ㅇ 대  상: 31대(E/L 21대, E/S 8대, 수직형휠체어리프트 2대)

ㅇ 내  용: 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

□ 점검내용

ㅇ 엘리베이터 전 호기(21대) 승강로, 기계류 공간, 카 내부, 기계실, 주행성능 등 점검

ㅇ 에스컬레이터 전 호기(8대) 디딤판, 손잡이 설치상태, 운전장치, 전기안전장치, 주변장치 등 점검

ㅇ 장애인용리프트(2대) 안전 및 운전장치 등 점검

************	************	************	************

□ 점검결과 : 특이사항 없음

ㅇ 8월말 예정된 승강기 정기검사(승강기안전공단) 수검 철저

ㅇ 예비 부품 충분히 확보, 고장시 신속 정비하여 승객 불편 최소화

ㅇ 안전사고 사전 예방을 위해 승강기 수시 순찰점검 및 사전정비 적극추진

붙임  본관 승강기 월간점검 보고서('22.7월) 1부.  끝.