문서번호	정수과-22993
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
조혜성		代이금재	08/16
			代전준원
협조
	주무관		이금재

여과지 청소실시 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 08.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

여과지 청소실시 결과보고

지속적인 ISO22000인증유지와 깨끗하고 안전한 아리수 생산을 위한 여과지 청소결과를 보고함

청소일시

❍ 여과지 내ㆍ외부 청소   : ‘22. 8. 16.(화)

청소대상 : 여과지 1, 2계열

청소주기

❍ 여과지 및 활성탄지 청소         : 분기 및 수시실시

- 정수과 사무실·제어실 직원 청소 실시

청소내용

❍ 제1,2계열 여과지동 내부 바닥 청소

❍ 출입구 청결구역 안내문 및 위생용품 비치상태 확인

❍ 2차오염 예방을 위한 외부인 출입제한 시건장치 확인

❍ 해충유입 방지를 위한 방충망 및 환기설비 등 점검 등

청소사진

❍ 여과지 및 활성탄지 위생용품 비치여부 확인

【1계열 여과지 입구】	【2계열 여과지 입구_2개소】	【활성탄지 입구】

❍ 제1,2계열 여과지동 내부 청소실시

【포충망 청소】	【제1,2여과지 내 청소】

향후계획

❍ 청결구역(여과지,활성탄지)내부 수시청소 : 정수과 직원,공무직

❍ 침전지 및 정수지 등 정수시설물 전문업체 용역 청소 : 하반기

❍ 아리수 홍보및 미관향상을 위한 청소전문 업체 외벽 청소.  끝.