문서번호	정수과-26002
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		정충구	08/16
			권선조
협조
	주무관		박소현

벨트프레스탈수기 수리계획

2022. 8.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

벨트프레스탈수기 수리 계획

벨트프레스 탈수기 여과포 손상으로 정수처리오니 처리에 문제가 있어 이를 긴급수리하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

기기명	제조업체	설치년도	모델명	방 식
벨트프레스탈수기	㈜동일캔바스엔지니어링	‘18. 12월	DIHAP-310W	150kg·DS/m·hr

□ 고장내역

○ 최근 집중호우로 인하여 정수처리오니 발생량이 급증하여 이를 처리하는 과정에서 탈수기 4호기 여과포 및 스크래퍼가 손상

- 관련사진

손상여과포	손상스크래퍼

□ 조치계획

○ 최근 중부지방 내린 집중호우로 원수탁도가 높아져 정수처리오니량이 증가하였고 이를 처리하기 위해 최대한 빠르게 탈수기 여과포 수리를 하고자 함

○ 또한 탈수기 소모품을 미리 구매하여 안정적인 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함.

*****************

*************

*********************************

*********************

*************

***************************

*************************************

***********************************

************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.