문서번호	요금과-32423
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	서경란	08/16
		김정일
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2022년 6월(8월납기) 조정량 및 유수율 보고

2022. 8

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 6월(8월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2022년 유수율 목표 : 98.41%

□ 6월 유수율

2022년 6월 누계 유수율(잠정)
99.58%	전년대비 –0.28%p□
	목표대비 1.17%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2022년	58,471	58,226	99.58%
	2021년	58,582	58,500	99.86%
	증감	-112	-274	-0.28%p□
당월	2022년	10,065	9,832	97.68%
	2021년	10,066	9,591	95.27%
	증감	-1	241	2.41%p□

6월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2022년 6월 누계			2021년 6월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	58,471	58,226	99.58%	58,582	58,500	99.86%	-112	-274	-0.28%p
마포구	21,406	21,098	98.56%	21,048	20,674	98.22%	358	424	0.34%p
서대문구	17,312	17,382	100.41%	16,911	17,507	103.52%	400	-125	-3.12%p
은평구	19,753	19,746	99.97%	20,623	20,319	98.53%	-870	-572	1.44%p

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2022년	98.56%	99.49%	99.41%	92.99%	104.08%	68.95%
2021년	98.22%	103.07%	100.47%	87.15%	103.04%	73.94%
증감	0.34%p	-3.58%p	-1.06%p	5.85%p	1.04%p	-4.99%p

6월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2022년	100.41%	99.86%	99.14%	110.36%	111.88%	91.84%	97.79%
2021년	103.52%	109.94%	100.98%	117.32%	118.09%	90.30%	96.81%
증감	-3.12%p	-10.08%p	-1.84%p	-6.95%p	-6.21%p	1.55%p	0.98%p

6월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2022년	99.97%	101.40%	99.27%	98.17%	97.53%
2021년	98.53%	96.37%	104.07%	101.94%	99.30%
증감	1.44%p	5.03%p	-4.80%p	-3.77%p	-1.77%p

6월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2022년 6월 당월			2021년 6월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,065	9,832	97.68%	10,066	9,591	95.27%	-1	241	2.41%p
마포구	3,818	3,573	93.58%	3,610	3,411	94.50%	208	162	-0.92%p
서대문구	2,890	2,980	103.10%	2,976	2,918	98.03%	-86	62	5.08%p
은평구	3,357	3,279	97.68%	3,480	3,262	93.73%	-123	17	3.95%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(6월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 1천㎥ 감소하였고 당월 조정량이 전년대비 241천㎥ 증가하여 ‘22년 6월 당월 유수율은 전년대비 2.41%p 증가한 97.68% 임

- ‘22년 5월 누계 유수율은 99.97%이었고 ‘22년 6월 당월 유수율이 전년대비 2.41%p 증가하여 ‘22년 6월 누계 유수율은 전년대비 0.28%p 감소한 99.58%임

- ‘22년 6월 까지는 코로나19, 관내 인구수 감소 등 공급량 및 조정량이 감소하였으나, 전년대비 6월 누계 공급량 감소(112천㎥)보다 6월 누계 조정량 감소(274천㎥)로 ‘22년 6월 누계 유수율은 전년대비 0.28%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(6월 누계)

- 코로나19, 관내 인구수 감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘22년 6월 누계 조정량은 전년대비 274천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.71	97.68
2021년	99.09	98.49	102.86	97.01	106.29	95.27
증감(%p)	-1.26	-2.82	-0.09	0.25	-0.58	2.41

6월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	4,579	5,486	3,552	6,873	916
	조정량	4,556	5,454	3,303	7,153	631
	유수율	99.49%	99.41%	92.99%	104.08%	68.95%
당월	공급량	829	1,026	605	1,225	134
	조정량	442	1,140	399	1,508	84
	유수율	53.29%	111.06%	66.00%	123.15%	63.05%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	3,550	4,892	2,450	871	1,967	3,582
	조정량	3,545	4,849	2,704	975	1,807	3,502
	유수율	99.86%	99.14%	110.36%	111.88%	91.84%	97.79%
당월	공급량	693	769	461	166	346	455
	조정량	692	1,117	235	318	192	427
	유수율	99.89%	145.22%	50.95%	190.84%	55.33%	93.88%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	11,010	2,409	2,148	4,186
	조정량	11,164	2,391	2,108	4,083
	유수율	101.40%	99.27%	98.17%	97.53%
당월	공급량	1,898	391	381	686
	조정량	2,072	302	310	595
	유수율	109.15%	77.31%	81.20%	86.71%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	140,603	9,832	139,081	9,591	1,522	241
가정용	120,309	7,091	119,455	7,130	854	-40
공공용	1,080	470	1,073	401	7	69
일반용	19,161	2,149	18,491	1,962	670	186
욕탕용	53	122	62	97	-9	26

□ 업종별 조정량 증감원인(6월 당월)

○ 연희, 신사, 갈현 재개발 이주 등 관내 인구감소 및 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화 등으로 가정용은 사용량이 감소하였지만 공공용, 일반용, 욕탕용은 사용량이 증가하여  ‘22년 6월 당월 조정량은 전년대비 241천㎥ 증가하였음.

○ 가정용 증감량 : -40천㎥ 감소

- ********** 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 36,792㎥감소

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화로 재택근무, 원격수업 등 미실시로 전반적 사용량 감소

○ 공공용 증감량 : 69㎥ 증가

- ******** 코로나19 완화로 전년대비 사용량 8,333㎥ 증가

- 코로나19 완화로 전반적 사용량 증가

○ 일반용 증감량 : 186천㎥ 증가

- ****** 코로나19 완화로 전년대비 사용량 5,990㎥ 증가

- ************ 옥내누수로 전년대비 사용량 5,981㎥ 증가

- 코로나19 완화로 전반적 사용량 증가

○ 욕탕용 증감량 : 26천㎥ 증가

- 코로나19 완화로 전년대비 사용량 증가(******** 5,979㎥, *********** 5,833㎥)

- 코로나19 완화로 전반적 사용량 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	140,603	9,832	139,081	9,591	1,522	241
증산04	112	442	107	440	5	2
증산05	24,671	1,140	24,106	1,103	565	37
와우산01	3,099	399	3,080	367	19	32
와우산02	11,578	1,508	11,428	1,413	150	95
만리03	2,385	84	2,384	87	1	-3
홍은01	11,628	692	11,481	670	147	22
백련01	18,166	1,117	17,775	1,096	391	21
백련02	2,743	235	2,735	223	8	12
백련03	7,007	318	6,943	310	64	7
증산03	407	192	410	190	-3	2
남산04	2,802	427	2,811	429	-9	-2
불광터널01	38,438	2,072	37,866	2,019	572	53
증산01	4,367	302	4,345	305	22	-3
증산02	6,135	310	6,390	348	-255	-39
진관01	7,065	595	7,220	590	-155	5

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	112	441,947	107	440,421	5	1,526
	가정용	25	199,820	25	202,814	0	-2,994
	공공용	1	29	1	25	0	4
	일반용	83	232,201	78	230,150	5	2,051
	욕탕용	3	9,897	3	7,432	0	2,465

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : 37천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	24,671	1,139,669	24,106	1,102,833	565	36,836
	가정용	20,595	752,218	20,293	771,207	302	-18,989
	공공용	108	35,029	109	25,378	-1	9,651
	일반용	3,961	345,930	3,696	298,079	265	47,851
	욕탕용	7	6,492	8	8,169	-1	-1,677

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 32천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	3,099	399,125	3,080	367,422	19	31,703
	가정용	1,643	174,290	1,648	185,062	-5	-10,772
	공공용	32	17,387	32	14,829	0	2,558
	일반용	1,423	207,448	1,397	165,447	26	42,001
	욕탕용	1	0	3	2,084	-2	-2,084

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 95천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	11,578	1,508,084	11,428	1,413,447	150	94,637
	가정용	9,418	1,029,808	9,274	980,319	144	49,489
	공공용	136	57,379	132	50,121	4	7,258
	일반용	2,017	391,126	2,013	363,459	4	27,667
	욕탕용	7	29,771	9	19,548	-2	10,223

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -3천㎥ 감소

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,385	84,190	2,384	86,953	1	-2,763
	가정용	2,207	74,394	2,206	77,418	1	-3,024
	공공용	9	3,797	9	3,502	0	295
	일반용	169	5,999	169	6,033	0	-34
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : 22천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	11,628	692,413	11,481	670,165	147	22,248
	가정용	10,393	560,302	10,250	559,214	143	1,088
	공공용	143	35,002	143	28,125	0	6,877
	일반용	1,087	79,796	1,082	75,210	5	4,586
	욕탕용	5	17,313	6	7,616	-1	9,697

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 21천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	18,166	1,116,791	17,775	1,095,928	391	20,863
	가정용	16,193	926,742	15,839	921,821	354	4,921
	공공용	156	66,050	156	56,022	0	10,028
	일반용	1,816	118,677	1,779	113,781	37	4,896
	욕탕용	1	5,322	1	4,304	0	1,018

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 12천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	2,743	234,824	2,735	223,011	8	11,813
	가정용	1,983	97,706	1,982	98,877	1	-1,171
	공공용	25	15,888	25	15,145	0	743
	일반용	735	121,230	727	108,989	8	12,241
	욕탕용	0	0	1	0	-1	0

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	7,007	317,526	6,943	310,076	64	7,450
	가정용	6,653	269,794	6,593	271,149	60	-1,355
	공공용	41	17,324	41	11,828	0	5,496
	일반용	312	29,161	308	26,655	4	2,506
	욕탕용	1	1,247	1	444	0	803

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	407	191,530	410	189,835	-3	1,695
	가정용	211	156,562	212	159,967	-1	-3,405
	공공용	16	2,359	16	1,176	0	1,183
	일반용	178	19,396	180	18,733	-2	663
	욕탕용	2	13,213	2	9,959	0	3,254

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	2,802	426,779	2,811	428,659	-9	-1,880
	가정용	2,308	307,530	2,314	318,477	-6	-10,947
	공공용	63	48,893	65	41,765	-2	7,128
	일반용	427	65,623	428	62,816	-1	2,807
	욕탕용	4	4,733	4	5,601	0	-868

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : 53천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	38,438	2,072,077	37,866	2,018,972	572	53,105
	가정용	33,413	1,604,299	33,075	1,581,947	338	22,352
	공공용	165	82,453	163	86,742	2	-4,289
	일반용	4,846	355,480	4,615	328,554	231	26,926
	욕탕용	14	29,845	13	21,729	1	8,116

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : -3천㎥ 감소

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	4,367	302,013	4,345	304,634	22	-2,621
	가정용	3,986	259,902	3,974	258,748	12	1,154
	공공용	38	11,233	37	8,562	1	2,671
	일반용	341	30,878	330	33,372	11	-2,494
	욕탕용	2	0	4	3,952	-2	-3,952

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -39천㎥ 감소

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	6,135	309,556	6,390	348,428	-255	-38,872
	가정용	4,880	233,377	5,173	274,205	-293	-40,828
	공공용	27	5,429	27	7,119	0	-1,690
	일반용	1,224	67,138	1,185	61,854	39	5,284
	욕탕용	4	3,612	5	5,250	-1	-1,638

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2022년 6월(8월납기)		2021년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	7,065	595,204	7,220	589,726	-155	5,478
	가정용	6,402	443,903	6,598	469,179	-196	-25,276
	공공용	119	71,851	116	50,892	3	20,959
	일반용	542	78,420	504	68,921	38	9,499
	욕탕용	2	1,030	2	734	0	296

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2022년 6월	2021년 6월	증감
계	3,573,028	3,410,071	162,957
아현제1동	142,517	143,344	-827
아현제2동	80,415	84,029	-3,614
공덕제1동	17,362	17,862	-500
공덕제2동	181,955	173,534	8,421
신공덕동	48,239	49,252	-1,013
도화동	384,779	308,786	75,993
용강동	274,390	272,688	1,702
대흥동	59,510	58,977	533
염리동	186,904	175,678	11,226
신수동	257,194	259,128	-1,934
서강동	74,858	83,376	-8,518
서교동	63,242	64,439	-1,197
동교동	386,373	324,199	62,174
합정동	24,133	24,366	-233
망원제1동	323,878	330,780	-6,902
망원제2동	2,487	2,260	227
연남동	302,511	292,130	10,381
성산제1동	320,666	305,119	15,547
성산제2동	89,512	83,987	5,525
상암동	352,103	356,137	-4,034

서대문구	조정량			증감주요내역
	2022년 6월	2021년 6월	증감
계	2,566,626	2,526,053	40,573
천연동	205,715	204,018	1,697
북아현동	70,463	73,200	-2,737
충현동	56,685	56,159	526
신촌동	65,922	61,206	4,716
연희동	570,343	569,297	1,046
홍제제1동	290,001	288,154	1,847
홍제제3동	213,487	191,538	21,949
홍제제2동	48,381	53,790	-5,409
홍은제1동	41,189	43,341	-2,152
홍은제2동	398,510	385,327	13,183
남가좌제1동	150,630	143,369	7,261
남가좌제2동	334,227	331,003	3,224
북가좌제1동	90,369	93,510	-3,141
북가좌제2동	30,704	32,141	-1,437

은평구	조정량			증감주요내역
	2022년 6월	2021년 6월	증감
계	3,692,074	3,635,005	57,069
녹번동	486,854	480,627	6,227
불광제1동	135,286	113,763	21,523
불광제2동	9,033	8,706	327
갈현제1동	332,230	342,440	-10,210
갈현제2동	14,229	14,272	-43
구산동	18,417	18,660	-243
대조동	441,032	441,875	-843
응암제1동	420,924	420,519	405
응암제2동	253,397	248,904	4,493
응암제3동	5,578	6,255	-677
역촌동	688,495	678,432	10,063
신사제1동	33,714	34,197	-483
신사제2동	32,196	35,888	-3,692
증산동	234,220	223,856	10,364
수색동	43,160	30,012	13,148
진관동	543,309	536,599	6,710

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 6월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2022년 6월	1,146,881	367,584	305,623	473,674
2021년 6월	1,152,573	370,132	307,070	475,371
증 감	-5,692	-2,548	-1,447	-1,697

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2022년 6월	296,102	256,836	2,139	37,056	71
2021년 6월	292,019	254,273	2,137	35,530	79
증 ․ 감	4,083	2,563	2	1,526	-8

○ 기온

- 평균 최고기온 : 27.5℃(전년 대비 0.1℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 19.8℃(전년 대비 0.9℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 12일 393.8㎜(전년 대비 289.2㎜ 높음)

6월 평균기온

6월～7월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2022년	2021년	증감
6월 당월	17,237㎥	43,296㎥	-26,059㎥
6월 누계	79,505㎥	88,718㎥	-9,213㎥

○ 누수복구

구 분	2022년	2021년	증감
6월 당월	74건	128건	-54건
6월 누계	406건	546건	-140건

○ 외국인 관광객

구분		2021년 6월	2022년 6월	증감
총 관광객		17,847	133,883	116,036
	중국 관광객	1,243	3,234	1,991

○ 6월~7월 휴일 일수 : 20일(전년보다 3일 많음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산 및 일상회복

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

- 2022. 5 코로나19 일상회복 시작으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 수질측정기 확대

- 본부계획에 의거 서부수도사업소 수질측정기 31대 → 65대로 확대하여 공공용수 증가(유수율 감소).  끝.