문서번호	시설과-23620
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
박현주	고봉채	代고봉채	08/16
			이용남
협 조
	토건시설팀장		송석주
	기전시설팀장		윤상섭

- 제21회 서울억새축제 대비 -

공원시설물 안전점검 계획

2022.  8.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

- 제21회 서울억새축제 대비 -

공원시설물 안전점검 계획

제21회 서울억새축제 대비 시민들의 안전을 위해 전기, 소방, 건축, 토목, 조경 시설물에 대한 안전점검 계획을 보고 드림

□ 축제개요

ㅇ 축 제 명 : 제21회 서울억새축제

ㅇ 주    제 : 춤추는 억새, "행복여행"

ㅇ 기    간 : ′22. 10. 15.(토) ~ 10. 21.(금) <7일간>

ㅇ 장    소 : 월드컵공원 내 하늘공원 일대

ㅇ 축제내용 : 야간조명, 이색 포토존, 체험프로그램, 야외 공연 등

□ 점검대상

ㅇ 전기 및 소방시설물

- 하늘공원 억새밭 일대 야외 조명시설(경관조명, 네온사인, 보행조명 등)

- 하늘공원 옥외소화전(5개소), 관수밸브(26개소)

ㅇ 건축·토목 및 조경시설물

- 하늘공원 탐방객 안내소 및 매점 등 다중이용시설

- 하늘계단(동측, 서측), 월드컵공원육교, 산책로 및 도로, U형 측구, 집수정 등

- 하늘담는 그릇, 산하늘문, 편익시설(전망데크, 의자, 파고라 등)

- 관리시설(목교 61개소, 억재밭 주변 경계목, 목재휀스 등)

□ 행사 전 세부 점검계획

ㅇ 기    간 : ′22. 9. 13. ~ 10. 3.(3주간)

ㅇ 세부 안전점검계획

<전기시설 분야>

- 점검대상 : 억새밭 조명시설(경관조명), 네온사인, 보행등(청사초롱) 등 하늘공원 내 전기시설물 일체

- 검사기관 : 한국전기안전공사 직원 및 시설과 기전시설팀 직원

- 점검방법 : 전기 안전점검 전문기관과 합동점검

<소방시설 분야>

- 점검대상 : 옥외소화전 및 하늘공원 소방시설물 전체

- 검사기관 : (주)한양소방 직원 및 시설과 기전시설팀 직원

※ 한양소방 : 사업소 소방 안전관리 대행 용역업체

- 점검방법 : 소방시설 전문기관과 합동점검

<건축·토목 및 조경시설 분야>

- 점검대상 : 하늘공원 탐방객안내소, 하늘계단(동측,서측), 월드컵공원육교, 하늘담는 그릇 외 구조검토 필요 시설

U형 측구, 도로 및 다중이용시설 및 조경시설

- 점 검 자 : 팀장 및 담당자

- 점검방법 : 시설물 분야별 합동점검

ㅇ 추진사항

- 점검 후 경미한 사항은 자체인력으로 보수정비

- 자체 보수가 어려운 사항은 시설물 보수 전문업체 활용 정비

□ 행사 중 안전점검 계획

ㅇ 일일점검 : 행사기간 중 일일점검

ㅇ 점 검 자 : 시설과장 외 12명

ㅇ 점검내용

- 조명시설 점등 상태 및 전원공급 용량 적정여부, 조명시설 관리상태 확인

- 옥외소화전 및 관수밸브 점검 등

- 사면계단 안전점검, 도로 및 육교 점검, U형측구 덮개 이상유무

- 탐방객 안내소 등 다중이용시설 이상유무

- 하늘담는 그릇, 산하늘문 등 안전점검 및 안전 통제선 등 설치

- 편익시설(전망데크, 의자, 파고라 등) 및 관리시설(목교, 목재휀스 등)

ㅇ 구역별 점검체계

										총괄반장 시설과장
			기전시설물 (총괄 : 기전시설팀장)													건축·토목 및 조경시설물 (총괄 : 조경시설팀장)
억새밭 야간조명 및 보행조명								억새밭 소방시설						사면계단 및 보도육교 탐방객안내소						하늘담는 그릇 및 목교, 휀스 배수로 등					전망데크 편익시설 관리시설
홍용현 양지수								홍영재 차준원						송석주 김효식						정종광 박현주					정정훈 강승우

※ 응급복구반원(20명) : 실무관 9명, 기간제 근로자 11명

□ 향후계획

ㅇ 안전점검 결과 시설물 보수 등 정비 및 수시 점검

ㅇ ′22. 10. 12.(화) 행사장 최종 안전검검

ㅇ 안전하고 성공적인 행사개최 및 운영을 위해 부서별 업무협조 유지.  끝.